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	Spett.
	Comune di S.Giovanni V.no

	
	Via Garibaldi, 43

	
	San Giovanni Valdarno (Ar)

	
	


Prev.num.150321/COMUNE
Rif.Vs. Richiesta offerta
Validità preventivo: 30 gg
San Giovanni V.no, 15.03.2021 

Con la presente rimettiamo la ns. migliore offerta per i lavori da eseguire presso lo Stadio Fedini di Piazza Palermo.


L’offerta comprende:

· Scavo per interro tubo polietilene gas dal contatore fino al piede fabbricato tribuna e dal contatore alla parete centrale termica e ripristino;

· Fornitura e posa in opera di tubo polietilene gas D.40 completo di giunti di transizione dielettrici e raccordi;

· Fornitura e posa in opera di tubo zincato nei diametri necessari per raccordarsi alle tubazioni esistenti, completo di raccordi e staffe;

· Fornitura e posa in opera di tubo multistratoD.20 per nuova alimentazione caldaia dal locale spogliatoi fino al locale caldaia;

· Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento caldaia e dosatore polifosfati;

· Fornitura e posa in opera di vaso espansione lt.100 e raccordi per l’allaccio alle tubazioni esistenti

A CORPO
€ 5.650,00=(euro cinquemilaseicentocinquanta/00=) + iva
OPERE ESCLUSE

        Sono escluse dal presente preventivo.

· Opere elettriche
· Opere edili
· Eventuali spese di progettazione
· Quant’altro non specificato nell’offerta
· IVA di legge.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Da definire
-----------o-----------
	Per approvazione

	Lazzerini Impianti srl


	Per presa visione ed accettazione

	Il Cliente
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